## Guía
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FOTRIC
Propuesta de productos · Guía de lectura del documento
¿QUÉ ENCONTRARÁ EN ESTE ARCHIVO?
Hoja | Contenido
1. Guía | Esta hoja. Explica cómo está organizada la información y qué significa cada columna.
2. Catálogo | Ficha completa de los 5 modelos: precio, especificaciones técnicas, usos recomendados, beneficios y enlace a la página oficial del fabricante.
3. Comparativa | Tabla rápida para comparar los 5 modelos lado a lado en las especificaciones que más influyen en la decisión de compra.
CÓMO LEER EL CATÁLOGO
Columna | Qué le indica
Modelo | Nombre comercial del equipo tal como aparece en la página del fabricante.
Gama | Posicionamiento del equipo: Entrada (uso puntual o móvil), Media (mantenimiento habitual) y Profesional/Premium (uso intensivo y mayor precisión).
Precio (USD) | Precio de lista en dólares estadounidenses, sin impuestos, fletes ni aduanas. Las cámaras están ordenadas de menor a mayor precio.
Características técnicas | Especificaciones del equipo. Las más relevantes: resolución IR (nitidez de la imagen térmica), sensibilidad térmica en mK (menor = detecta diferencias más pequeñas), FOV (ángulo de visión), rango de temperatura y grado de protección IP.
Aplicaciones / Uso recomendado | Escenarios reales donde el equipo rinde mejor (instalaciones eléctricas, HVAC, edificios, industria, electrónica).
Beneficios clave | Ventajas diferenciales del modelo frente a los demás: tecnologías incluidas, software, autonomía, robustez y garantía.
Ficha del producto | Enlace directo a la página oficial FOTRIC del modelo. Haga clic para ver fotos, video y ficha completa.
RECOMENDACIÓN RÁPIDA SEGÚN NECESIDAD
Si usted necesita… | Modelo sugerido
La opción más económica y portátil, usando su propio celular Android | FOTRIC TP320A
Un equipo autónomo para mantenimiento eléctrico y HVAC del día a día | FOTRIC TK5
Más resolución y trabajo de precisión en electrónica/PCBA (enfoca a 10 cm) | FOTRIC TK6
Captura rápida sin enfocar, campo de visión amplio y mejor cámara visual | FOTRIC TK7
Máxima precisión, inspección a distancia (hasta 50 m) y software avanzado | FOTRIC TK8
Notas: Precios y especificaciones tomados del sitio oficial global.fotric.com y sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios no incluyen impuestos, envío ni gastos de importación. Disponibilidad y tiempos de entrega a confirmar al momento del pedido.

## Catálogo
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS FOTRIC — CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Ordenadas de menor a mayor precio · Precios en USD · Consulte la hoja «Guía» para saber cómo leer esta tabla
Modelo | Gama | Precio (USD) | Características técnicas | Aplicaciones / Uso recomendado | Beneficios clave | Ficha del producto
FOTRIC TP320A (portátil para smartphone) | Entrada — uso móvil | 359.99 | Resolución IR 320x240 (Super Resolución 640x480); sensibilidad térmica <35 mK a 30 °C; FOV 60°x45°; enfoque libre; rango de temperatura -20 °C a 550 °C; precisión ±2 °C o ±2 %; puerto USB Tipo-C 2.0; IP40; resistencia a caída 1 m; tamaño 71x33x15,5 mm; peso 40 g | Se conecta directo a un smartphone Android (app FOTRIC Genie): inspección industrial, armarios eléctricos, HVAC doméstico, calefacción de suelo radiante y exploración nocturna al aire libre | Plug-and-play, sin batería propia ni tiempo de arranque; extremadamente compacta y ligera (40 g); 10 paletas de colores; compatible con el software AnalyzIR Professional para informes | Ver ficha TP320A
FOTRIC TK5 | Media — mantenimiento general | 709.99 | Resolución IR 320x240 (76.800 píxeles reales); paso de píxel 12 µm; sensibilidad térmica 40 mK (0,04 °C); FOV 49°x37°; enfoque libre; rango de temperatura -20 °C a 450 °C; precisión ±2 °C o ±2 %; cámara digital 5 MP; pantalla táctil IPS 3,5"; batería Li-ion 5000 mAh ≥5 h; IP54; resistencia a caída 2 m; peso 720 g; tarjeta TF 32 GB | Mantenimiento eléctrico, climatización (HVAC), detección de humedad en edificios e inspecciones de viviendas | Detector cerámico de grado profesional; 4 modos de imagen (IR, T-DEF, imagen en imagen, digital); tecnología TWB; resistente al polvo, agua y caídas; calificación 4,8/5 | Ver ficha TK5
FOTRIC TK6 | Media — alta resolución | 829.99 | Resolución IR 384x288 (110.592 píxeles reales); paso de píxel 17 µm; sensibilidad térmica 40 mK (0,04 °C); FOV 25°x19°; enfoque manual; rango de temperatura -20 °C a 550 °C; precisión ±2 °C o ±2 %; cámara digital 5 MP; batería Li-ion 5000 mAh ≥4 h; IP54; resistencia a caída 2 m; peso 720 g; tarjeta TF 32 GB | Inspecciones eléctricas, HVAC, edificios, viviendas y PCBA (enfoca desde solo 10 cm): circuitos sobrecargados, fugas de refrigerante, humedad y fallos eléctricos | Detector cerámico de alta durabilidad; mayor relación señal-ruido que modelos económicos; enfoque manual para precisión a distintas distancias; seguimiento automático de puntos calientes/fríos; función TWB; carga rápida USB-C; calificación 4,8/5 | Ver ficha TK6
FOTRIC TK7 | Profesional — uso intensivo | 1769.99 | Resolución IR 384x288; sensibilidad térmica 40 mK (0,04 °C) a 30 °C; FOV 49°x37°; enfoque libre (focus free); frecuencia 40 Hz; cámara digital 8 MP; rango de temperatura -20 °C a 550 °C; precisión ±2 °C o ±2 %; pantalla táctil 3,5"; batería Li-ion 5000 mAh ≥4 h; tarjeta TF 32 GB (ampliable a 128 GB); IP54; resistencia a caída 2 m; peso 800 g | Inspecciones eléctricas, mecánicas, HVAC y de edificios; detección de sobrecalentamiento, problemas de aislamiento y patrones anormales de temperatura | Diseño sin enfoque para captura instantánea; fusión de imagen térmica y visual; amplio rango de temperatura; compacta y ligera con pantalla táctil; envío gratis, devolución 30 días, garantía 2 años y soporte 24/7 | Ver ficha TK7
FOTRIC TK8 | Premium — alta precisión | 2359.99 | Resolución IR 384x288; FOV 25°x19°; enfoque manual; alcance de detección hasta 50 m; rango de temperatura -20 °C a 550 °C; precisión ±2 °C o ±2 %; cámara visual integrada (5-8 MP); pantalla táctil capacitiva 3,5"; batería 5200 mAh hasta 8 h; carga rápida USB-C (2 h); IP54; resistencia a caída 2 m; temperatura de funcionamiento -10 °C a 50 °C; incluye estuche rígido | Inspecciones eléctricas de alta precisión, HVAC, diagnóstico de edificios y mantenimiento de equipos industriales | Algoritmo SuperIR para reducción de ruido y mejor contraste; 12 paletas de colores profesionales; detección automática de puntos calientes/fríos; diseño robusto de grado industrial; software Fotric Analyzer incluido (exporta JPG/PNG/PDF); batería para jornada completa | Ver ficha TK8

## Comparativa
COMPARATIVA RÁPIDA DE LOS 5 MODELOS
Especificaciones clave lado a lado · «—» = dato no especificado por el fabricante
Especificación | TP320A | TK5 | TK6 | TK7 | TK8
Gama | Entrada — uso móvil | Media — mantenimiento general | Media — alta resolución | Profesional — uso intensivo | Premium — alta precisión
Precio (USD) | 359.99 | 709.99 | 829.99 | 1769.99 | 2359.99
Resolución infrarroja | 320x240 (Super Res. 640x480) | 320x240 | 384x288 | 384x288 | 384x288
Sensibilidad térmica | <35 mK | 40 mK | 40 mK | 40 mK | —
Campo de visión (FOV) | 60° x 45° | 49° x 37° | 25° x 19° | 49° x 37° | 25° x 19°
Enfoque | Libre | Libre | Manual | Libre | Manual
Rango de temperatura | -20 °C a 550 °C | -20 °C a 450 °C | -20 °C a 550 °C | -20 °C a 550 °C | -20 °C a 550 °C
Precisión | ±2 °C o ±2 % | ±2 °C o ±2 % | ±2 °C o ±2 % | ±2 °C o ±2 % | ±2 °C o ±2 %
Cámara visual | — (usa la del celular) | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 5-8 MP
Pantalla | — (pantalla del celular) | Táctil IPS 3,5" | — | Táctil 3,5" | Táctil capacitiva 3,5"
Batería / autonomía | Se alimenta del celular (USB-C) | 5000 mAh ≥ 5 h | 5000 mAh ≥ 4 h | 5000 mAh ≥ 4 h | 5200 mAh hasta 8 h
Protección / caída | IP40 · 1 m | IP54 · 2 m | IP54 · 2 m | IP54 · 2 m | IP54 · 2 m
Peso | 40 g | 720 g | 720 g | 800 g | —